### НАЗНАЧЕНИЕ

Бесконтактный считыватель PRP-13T является функциональным аналогом контактного устройства для ключей.

Предназначен для идентификации и считы-вания Proximity-ключей TK-13M в устройствах, использующих протокол обмена MicroLan (контроллеры серии TL-K, ML-194.01 и др.)

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В                            12 (DC) Потребляемый ток, мА не более                       65 Расстояние считывания ключей, см                1–2 Тип используемых ключей                      TK-13M Габаритные размеры, мм                       70×43×15 Масса устройства в сборе, кг не более            0,1

###### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель PRP-13T                                   1 шт. Паспорт                                                           1 экз. Тара                                                                 1 шт.

###### СХЕМА МОНТАЖА

###### +                                          жёлт.

–      К выводам конт.ТМ  чёрн.

СЧИТЫВАТЕЛЬ

КОНТРОЛЛЕР                                                               PRP-13T

КЛЮЧЕЙ  DTM                                         красн.

+12 В             БЛОК

0 В          ПИТАНИЯ

###### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование изделия                            PRP-13T Заводской номер __________________________ Соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____________________________

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок –12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи ____________________________

М.П.

-

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. 516-05-75, 513-24-10,

Монтажная служба: т/ф. 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

# Бесконтактный считыватель

# PRP-13T

ПАСПОРТ

г. Королёв